Трансформатор тока

Коэффициент трансформации (раз)
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Результирующая магнитодвижущая сила
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I*W – магнитный поток (сила)

Мощность вторичной нагрузки Трансформатора тока (В*А)
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Z2- полное сопротивление вторичной цепи
Зависимость ЭДС от времени
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Ф – магнітній поток

t – время

ω – (круговая) частота
ИНДУКТИВНОСТЬ
Соединение индуктивностей

а) последователньое
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б) параллельное
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Индуктивное сопротивление катушки (Ом)
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L - индуктивность (Гн)
f - частота (Гц)

Энергия магнитного поля (Дж)
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Ф – магнитный поток

Индуктивность катушки с сердечником
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μL- магнитная проницаемость сердечника
Магнитный поток (Вб)
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ЭДС самоиндукции
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Индуктивность длинного соленоида а воздухе
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Закон Убывания тока       Постоянная )времени)
T=L/R       T – (Чем больше индуктивность и меньше сопротивление, тем медленнее изменяет ток)     T=e=2,71 раз

Энергия магнитного поля
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